## 智慧园区综合管理平台（山东电气）
华东数字化产业园智慧园区软件件项目需求清单
序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 四级模块 | 功能描述
1 | IOC智慧园区大屏 | 园区总览 | / | / | 将园区总体数据以图表、地图、视频等形式直观展示，园区管理者可以实时了解园区内各项运营情况，包括人员流动情况、设备运行状态、能耗情况、安全监控等。
|  | 三维建模 | 场景建模 | / | 系统按照图纸、照片进行布放，形成园区三维场景；支持对园区建筑环境外部及周边配套基础设施进行建模，基本还原园区整体概貌；支持对各业务板块的设备和设施进行建模，并根据实际点位进行布点。
|  |  | 三维渲染 | / | 通过控制灯光、材质的方式，使用渲染器对三维模型的各种参数设置等,实现照片级渲染。通过真实仿真渲染和程序纹理贴图，对三维场景和模型涉及的材质、灯光、摄像机以及整个三维渲染过程
|  |  | 系统交互 | / | 能以俯视视角自由查看（放大缩小旋转平移）园区的整体模型；能够从UI界面或者直接点击模型对焦某一建筑物；点击某个具体设备，能够查看该设备的基本信息，告警和实时数据。
|  |  | 场景漫游 | / | 通过键盘、鼠标在场景中自由移动，沉浸式地体验园区整体虚拟环境，提供更加直观、生动的园区漫游，并可实现漫游路线的自动播放。
|  | 业务专题 | 智慧通行 | / | 1、构建智慧通行三维场景与真实监控数据建立起互联互通，能实现实时数据驱动仪表盘与三维场景动态变化. 2、基于可视化图表构建智慧通行专题，展示人员通行统计、访客通行、车位统计等各类数据信息
|  |  | 智慧安防 | / | 1、构建智慧安防三维场景与真实监控数据建立起互联互通，能实现实时数据驱动仪表盘与三维场景动态变化. 2、摄像头点位三维打点和设置。 2、在IOC大屏中，基于可视化图表构建智慧安防专题，实现对园区内安防的综合管理，展示周界安防、视频监控、视频巡更、安防事件等各类数据指标
|  |  | 智慧照明 | / | 1、构建智慧照明三维场景与真实监控数据建立起互联互通，能实现实时数据驱动仪表盘与三维场景动态变化. 2、在IOC大屏中，基于可视化图表构建智慧照明专题，实现对园区照明的综合管理，实现对园区内道路灯杆、景观照明的远程控制
|  |  | 智慧运维 | / | 1、构建智慧运维三维场景与真实监控数据建立起互联互通，能实现实时数据驱动仪表盘与三维场景动态变化. 2、在IOC大屏中，基于可视化图表构建智慧运维专题，实现园区设备的综合管理，展示设备数量统计、设备状态、在线率等各类数据信息
|  |  | 智慧运营 | / | 1、构建智慧运营三维场景与真实监控数据建立起互联互通，能实现实时数据驱动仪表盘与三维场景动态变化. 2、在IOC大屏中，基于可视化图表构建智慧运营专题，实现园区的综合运营管理，实现会议室使用情况统计、广播及信息屏的远程控制
2 |  | 智慧运维 | 设备运行监测 | 数据采集 | 对园区内的设备运行状态进行实时监测，对设备运行数据进行实时分析
|  |  |  | 运行监测 | 发现设备的异常状态和潜在故障，向园区管理人员及时发出预警信息
|  |  | 设备异常管理 | 告警规则 | 对平台接入的设备和属性告警情况进行规则化设置，可创建告警规则； 告警规则支持对设备状态进行监控，可设定异常等级。 支持将告警消息推送至相关管理人员，以便及时采取措施。
|  |  |  | 当前告警 | 在告警规则被触发时，当前异告警会生成相应一条异常记录。
|  |  |  | 历史告警 | 支持在处理告警后查看对应的历史告警数据。
|  |  | 台账管理 | 维保记录 | 实现对设备的日常巡检，建立设备维护档案系统，用于记录设备的基本信息和维护记录
|  |  |  | 设备台账 | 设备信息包括设备名称、型号、安装日期、维保日期等
|  |  | 消防告警 | / | 对接园区消防系统，汇集消防告警信息，实现告警的上图展示。
|  | 智慧运营 | 一卡通管理 | 一卡通卡信息管理 | 实现对园区一卡通的管理和使用者查询功能
|  |  |  | 一卡通分析 | 可以对一卡通的使用情况进行统计和分析
|  | 智慧通行 | 人员通行管理 | 员工信息管理 | 对内部员工基本信息进行管理，包括姓名、组织归属、手机号、工号、人脸图片等。为所有与员工管理相关的功能做信息基础支撑
|  |  |  | 员工通行授权 | 包括员工分组、通行闸机分组、员工通行授权等，实现按不同类型员工下发不同分组设备按照不同时间段通行，灵活配置通行权限
|  |  |  | 员工出园管理 | 实现员工上班期间出园申请审批，批量出园配置。包括员工出园申请、出园审批、批量下发员工临时出园权限。
|  |  |  | 访客预约 | 实现外部访客预约通行 1.访客通过移动端预约 2.被访人对访客预约进行审批 3.系统根据审批结果下发访客通行权限到通道门禁，包括人员通行权限与车辆通行权限
|  |  | 车辆通行管理 | 车辆信息管理 | 实现车辆信息管理，车辆信息包括车辆类型、车牌号码、车辆归属等，支持车辆增删改操作。
|  |  |  | 车辆权限授权 | 实现车辆权限授权，可对车辆进行分组，针对分组进行授权，根据不同分组下发不同通道与通行时间。灵活配置权限。
|  |  |  | 货车预约管理 | 实现外部访客预约通行 1.货车通过移动端预约 2.被访人对预约进行审批 3.系统根据审批结果下发货车通行权限到通道门禁
|  |  |  | 园区超速管理 | 超速信息告警，展示超速时间点、超速路段位置信息、抓拍图片等；
|  |  |  | 车位引导 | 根据园区内部道路与行车路线规划，开发电子地图，提供园区内部企业位置与出入口点位查询，并且支持通行线路规划功能，为车辆提供可用停车位的引导和提示，减少寻找停车位的时间。
|  |  | 通行报表统计 | 人员通行记录统计 | 实现员工通行记录查询，可按人员、归属部门、时间等不同维度查询统计，支持通行记录报表导出。
|  |  |  | 车辆通行 | 实现员工通行记录查询，可按车辆信息、归属部门、时间等不同维度查询统计，支持通行记录报表导出。
|  |  | 门禁管理 | 门禁设备管控 | 实现对门禁设备的展示与实时远程控制
|  |  |  | 门禁告警事件 | 展示门禁设备告警事件信息与统计分析
|  | 智慧安防 | 实时视频监控 | / | 实现对园区内视频监控的实时调阅和接入。
|  |  | 视频巡更 | / | 实现视频的自动巡更，添加视频巡更计划，支撑一次性和周期性，可以选择多路摄像头到巡更计划；对视频巡更计划任务进行处理，发现问题可以填写备注信息。
|  |  | 红外告警接入 | / | 实现对园区红外监控系统的告警对接。
|  | 智慧照明 | 灯杆信息 | / | 对灯杆信息进行管理
|  |  | 灯杆分组 | / | 对灯杆进行分组管理
|  |  | 照明管理 | / | 灯杆照明分组控制和控制管理
|  |  | 气象环境 | / | 智慧灯杆传感器数据查阅管理
|  |  | 广播管理 | / | 智慧灯杆广播管理，包括设备控制，任务管理，媒体库管理
|  |  | 信息屏管理 | / | 智慧灯杆信息屏控制管理
3 | 物联网基础平台 | 设备资源管理 | 区域管理 | / | 区域管理用于定义设备所在的区域，通过区域编码、区域名称、区域类型和区域描述等属性来表示区域，通过树状结构来表示区域之间的上下级关系。区域定义之后，在设备管理功能中提供所属区域的字典值
|  |  | 产品分类 | / | 用于定义产品的所属品类，方便对产品、设备的信息维护。通过设置产品分类ID、标识、分类名称等属性来定义产品分类，同时支持子分类添加设置
|  |  | 产品管理 | / | 产品是某一型号设备的集合，通常是已经存在的某一个设备的型号。产品管理功能用于实现产品添加、信息查看、状态管理、物模型定义等操作
|  |  | 设备管理 | / | 用于管理和维护设备，包括设备信息管理、基本信息维护、运行状态信息展示、设备物模型定义、设备功能调试、日志管理、告警信息等
|  |  | 网关设备 | / | 支持设备直连，也支持设备挂载在网关上，作为网关的子设备，由网关直连。
|  | 设备接入管理 | 协议管理 | / | 协议用于自定义消息解析规则,用于认证、将设备发送给平台报文解析为平台统一的报文，以及处理平台下发给设备的指令。IOT平台支持jar包、script脚本两种自定义类型和本地类的协议解析方式。通过设置协议标识、协议名称、协议类型、类名以及上传jar包等进行协议的添加
|  |  | 网络组件 | / | 用于管理各种网络服务（MQTT，TCP等），动态配置启停。通过设置网络组件名称、类型（MQTT服务、HTTP服务）、IP、端口等属性配置网络组件，网络组件只负责接收、发送报文，不负责任何处理逻辑
|  |  | 设备网关 | / | 设备网关负责平台侧统一的设备接入，使用网络组件处理对应的请求以及报文，使用配置的协议解析为平台统一的设备消息
|  |  | 视频接入 | / | 支持多种通用标准协议设备接入，包括国标GB/T28181设备等标准设备。同时也具备第三方视频模块主动推流或被动拉取的模式，实现第三方视频接入并进行分发
|  |  | 网络组件连接参数管理 | / | 支持对网络组件连接参数的管理，编辑配置网络组件类型、标签、参数名称、参数数据类型、请求路径等字段信息，并支持对网络组件连接参数的快速搜索
|  | 数据采集 | 任务定义 | / | 用于定义采集任务，通过设置任务名称、所属产品、采集任务周期来创建采集任务，可动态设置任务的启停
|  |  | 任务实例 | / | 创建采集任务定义后，会为该任务中所属产品的设备生成任务实例，任务实例中显示设备最近采集状态、采集时间、采集结果等信息。可动态设置实例的启停
|  |  | 当前采集 | / | 保存最近一次采集的最新数据，显示所属任务、设备名称、采集指标、采集值，采集时间等信息。采集指标：物模型中选择“是否采集”为是的属性或事件
|  |  | 历史采集 | / | 保存采集的历史数据，显示所属任务、设备名称、采集指标，采集值，采集时间等信息。采集指标：物模型中选择“是否采集”为是的属性或事件
|  |  | 指标历史 | / | 在当前采集和历史采集中，可以选择采集指标来查看该指标的历史采集信息，如选择某设备的温度指标，会显示该采集该设备温度指标的所有信息
|  | 日志管理 | / | / | 对用户登录、系统操作、拨打电话、邮件发送进行日志记录，记录用户名称、登录账号、登录时间、操作描述等字段，方便管理人员进行回溯跟踪
|  | 系统管理 | / | / | 实现对组织机构、角色权限、数据字典、数据权限、菜单管理和系统参数进行配置
4 | 移动端 | 通行管理 | 人员出入管理 | / | 根据员工信息录入的手机号进行绑定，绑定后展示二维码进出园区；
|  |  | 车辆出入管理 | / | 将车辆信息与访客进行绑定，企业管理员可以快速添加访客临时车辆通行授权，无需走访客预约，实现无感通行
|  |  | 出园申请 | / | 员工可以发起上班期间出园申请
|  |  | 预约申请 | / | 支持外来人员到园访客申请，以及外来货车到园货车申请
|  |  | 预约审批管理 | / | 实现访客审批、货车审批、货车出入工单登记、货车通行登记管理
|  | 安防管理 | 实时查看 | / | 支持通过移动端实时查看调用园区视频监控
|  |  | 巡查上报 | / | 在执行巡查任务，进行现场巡查时，支持在移动端填写信息、拍摄现场照片及视频并上传。
5 | 物联网接入配置 |  |  |  | 应用部分实施（针对广日电气园区已经开发的产品进行产品配置、产品实施、产品测试、设备接入等工作）
6 | 实施费 |  |  |  | 应用软件服务器配置和相关组件安装调试。
应用软件系统初始化配置和数据初始化配置。
应用软件培训和系统使用过程中服务支撑。
研发人员出差/远程VPN到现场实施。