## Sheet1
线材综合检测仪需求确认表
序号 | 项目 | 内容 | 技术标准/参数要求
1 | 主要技术要求 | 设备名称 | 线材综合检测仪
|  | 申购数量 | 1台
|  | 品牌 | 深圳联欣
|  | 规格 | LX-690B
|  | 使用功能要求 | 能实现点对点的导通检测
|  | 人机功能要求 | 能语音播放检测结果
|  | 标准存储要求 | 存储256条标准以上
|  | 兼容性 | 与我司现有LX-680/LX-550兼容，可根据实际情况进行替换使用
|  | 可操作性 | 与我司现有LX-680/LX-550一致，无需增加学习和使用成本
2 | 其他及安全要求 | 绝缘安全 | 外壳绝缘，并有安全接地回路
3 | 验收部门及验收标准 |  | 设备验收由使用部门，经办部门共同完成，验收标准以技术标准为主，以车间旧设备参考为辅